แบบสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ / ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค  ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

|  |  | รายการวิเคราะห์ / ค่ามาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ระบบประปาหมู่บ้าน | ความเป็นกรด-ด่าง (PH) 6.5-8.5 | ปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ(TDS) ไม่เกิน 600 mg/L | สี ไม่เกิน 15 Pt - Co | ความขุ่นไม่เกิน 5 NTU | ความกระด้าง(as CaCo3) ไม่เกิน 300 mg/L | ซัลเฟต ไม่เกิน 250mg/L | คลอไรด์ ไม่เกิน 250mg/L | ไนเตรต ไม่เกิน 50 mg/L | เหล็ก ไม่เกิน 0.30 mg/L | สารพิษอื่นๆ เช่น สารหนู สารตะกั่วไม่เกิน 0.01 mg/L | ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| 1 | หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ | 7.68 | 254 | 4 | 2 | 214.75 | น้อยกว่า 10 | 22.52 | 1.29 | 0.23 | ไม่พบ |  |  |
| 2 | หมู่ที่ 2 บ้านห้วยต่อน้อย | 7.01 | 75 | 2 | ไม่พบ | 49.84 | น้อยกว่า 5 | 12.51 | 1.72 | 0.02 | ไม่พบ |  |  |
| 3 | หมู่ที่ 3 บ้านไม้ฝาด | 6.57 | 32 | 1 | ไม่พบ | 17.8 | น้อยกว่า 5 | 5.01 | 1.69 | 0.02 | ไม่พบ |  |  |
| 4 | หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง | 6.97 | 87 | 2 | ไม่พบ | 53.4 | น้อยกว่า 10 | 14.02 | 2.06 | 0.03 | ไม่พบ |  |  |
| 5 | หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง | 7.06 | 125 | 3 | 1 | 106.8 | น้อยกว่า 5 | 18.77 | 1.68 | 0.23 | ไม่พบ |  |  |
| 6 | หมูที่ 6 บ้านผมเด็น | 6.68 | 68 | 2 | ไม่พบ | 48.06 | น้อยกว่า 5 | 11.51 | 1.70 | 0.02 | ไม่พบ |  |  |
| 7 | หมู่ที่ 7 บ้านนาหละ | 7.12 | 137 | 3 | 2 | 109.05 | น้อยกว่า 5 | 17.52 | 1.51 | 0.05 | ไม่พบ |  |  |